重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目岩土工程勘察、地质灾害危险性评估服务
编号：BNYPYY20200026
比　选　文　件

比选人：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心
2020年11月
重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心
重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目岩土工程勘察、地质灾害危险性评估服务竞争性比选文件
本比选项目为重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目岩土工程勘察、地质灾害危险性评估服务，经2020年11月 2 日院办公会研究决定同意进行岩土工程勘察、地质灾害危险性评估服务。项目业主为重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心，资金来源争取上级资金及自筹资金。该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

一、项目概况
（一）项目地点：重庆市巴南区一品街道正街16号。
（二）项目规模：项目总建设用地8.7亩，其中新征地1.641亩，总建筑面积约7000平方米。其中业务用房约4200平方米，设备及停车用房约2800平方米。
（三）业主单位：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心。
（四）项目名称及工作内容
1．分包一：重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目岩土工程勘察服务，最高限价6万元。

（1）岩土工程勘察工期要求
计划开工日期：甲方通知。
提交中间勘察成果日期：20天。

提交正式勘察成果日期：30天。

质量目标：勘察成果满足勘察规范并达到满足施工图设计使用要求。

其它最低要求：布孔深度需满足规范要求及设计使用要求。

（2）工作内容
岩土工程勘察报告成果内容要求包括但不限于以下内容：

①拟建工程概况；勘察目的、任务要求、依据以及技术标准；

②查明场地地形、地貌，地质构造、岩土性质及其均匀性；地基的稳定性、地层结构、持力层和下卧层的工程特性、土的应力历史和地下水条件以及不良地质作用等；

③提供满足设计、施工所需的岩土参数、变形参数，确定地基承载力，预测地基变形性状；地下水埋藏情况、类型、水位及其变化；土和水对建筑材料的腐蚀性；提出地基基础、基坑支护、工程降水和地基处理设计与施工方案的建议；提出对建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议；提出对于抗震设防烈度等于或大于6度的场地，进行场地与地基的地震效应评价；提供场地土的标准冻结深度及最大冻结深度。

④详勘勘察范围及要求：地形图中规划红线范围。勘探按现行规范进行详细勘察工作量布置及施工，勘察成果达到满足设计使用要求。所依据的规范主要为（包含但不限于）：《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008及其它国家和地方有关规范规定执行。

⑤勘察单位对单体建筑物地基实地勘察前，需与场地总平面布置图核对该建筑物坐标位置，场区的地面整平标高。应充分了解项目建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度、地基允许变形等信息。应查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议。应查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。应对需进行沉降计算的建筑物提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征。应查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

⑥勘察成果应满足有关规范要求并应按国家有关规定通过岩土工程地质勘查审查。

⑦除上述各项要求外，详勘勘察工作尚需符合国家及地方现行其他有关规范、规程和规定的要求。上述勘察要求以及建设单位提供的相关设计技术资料；相关规范、规程及标准。
⑧勘察工作开展前2天，应提交勘察工作实施计划。

⑨详勘成果提交要求

勘察人应结合上述勘察要求以及《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）等标准规范的规定，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查合格后方可提交。

成果文件要求：工程勘察报告应全面体现工程勘察要求，全面客观评价本工程地质情况，资料完整、分析科学、数据真实无误、结论有据，并因地制宜地对工程设计提出合理建议。勘察报告及附图、附表；工程勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点，均应符合国家有关标准的规定。

成果内容（包括但不限于）：A、岩土工程详勘勘察报告（文字部分）；B、拟建建筑物和勘探点位置图；C、工程地质剖面图；D、钻孔柱状图；E、勘探点一览表；F、物理力学指标统计表；G、地层统计表；H、标准贯入试验统计表。
（3）付款方式
勘察报告通过审查后，乙方向甲方提供合法、有效的等额增值税专用发票，甲方收到发票在一个月内支付服务费用总额的95%、余款5%在施工图设计完成时支付。
2.分包二：重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目地质灾害危险性评估服务，最高限价2万元。
（1）地质灾害危险性评估工期要求
计划开工日期：甲方通知

提交地质灾害危险性评估报告初稿日期：15天。

提交地质灾害危险性评估报告正式稿日期：25天。

完成主管行政部门对地质灾害危险性评估报告审批日期45天。
（2）工作内容
地质灾害危险性评估主要工作内容包括但不限于以下内容：

①技术部分

②地质灾害评估依据：

按照《灾害危险性评估技术规范》DB50/T139-2016、比选人要求、主管行政部门审批要求，对重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目进行地质灾害进行危险性评估。

③拟建工程概况

④地质灾害评估工作目的是为业主了解建设场地范围地质灾害、含水层、地质遗迹、自然和人文景观、地下空间及其开挖引起的岩土体变形等各类地质环境问题,避免各类地质环境问题对拟建工程造成的影响，预防工程建设诱发和加剧各类地质环境问题。为业主征地和主管行政部门审批提供地质依据，满足主管行政部门审批全部要求。其主要任务如下：

调查了解评估区的地质环境条件，各地质环境问题的分布、类型、规模、分布特征、引发因素、形成机制、发展趋势及危险性等；

现状评估各地质环境问题对工程建设本身造成的地质灾害危险性大小；

预测评估工程建设诱发地质灾害或加剧地质灾害的危险性大小；

预测评估工程建设对地质遗迹、自然和人文景观、地表水体、地下水体影响程度；

综合评估场地地质灾害危险性大小；

提出地质灾害防治措施建议及防治分区，并对建设场地的适宜性进行评估。

（3）付款方式
地质灾害危险性评估报告通过主管行政部门审批后，乙方向甲方提供合法、有效的等额增值税专用发票，甲方收到发票在一个月内支付服务费用总额的95%、余款5%在施工图设计完成时支付。
二、参选人须知

（一）参选人资格要求
1．具有独立法人营业执照资格，营业范围与本勘察和地质灾害评估项目相适应。
2．具有独立承担民事责任能力、具有独立法人资格的企业；

3．参选人必须具有工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级资质和国土资源（自然资源）部颁发的地质灾害危险性评估甲级资质证书。

4. 参选人的人员、设备、技术等方面须满足本工程对应的详勘勘察和地质灾害评估类型对人员配置的要求，应具有开展岩土详勘和地质灾害评估，编制建设项目岩土详勘和地质灾害评估报告书技术能力。

5. 参选人应具有近3年开展过类似项目的业绩。

6. 参选人应具有良好商业信誉的单位。
7.遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规。
8.具有良好的执业信誉，近三年内机构无违反、违规、违纪行为。

以上所有资质复印件及相关资料需加盖单位鲜章。
（二）本项目不接受联合体报名。

（三）参选文件组成：报价函、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、被授权人身份证明、营业执照、资质证明(复印件资料必须加盖单位鲜章)等参选人认为应提交的其他资料，一份原件。
（四）参选文件封套上写明

参选文件袋应密封并写明：

重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目岩土工程勘察、地质灾害危险性评估服务(项目名称)参选文件

参选人名称：                             
参选人地址：                    （加盖投标人单位公章）

在2020年11月6日11：00前（开标时间）不得开启

（五）报价原则

1．报价人的报价应符合国家和重庆市现行各项法律、法规和行业标准的规定。
2．本项目投标报价为总价包干，为服务单位提供咨询服务产生的全部费用，包括外调、现场踏勘、现场作业（机械台班、水电接驳、材料用料、及水电费）、报告编制费、见证及审查费、所有的税项、文件复印装帧费用、交通费及住宿费等。在合同实施期间价格不予调整。

（六）最高限价及评标办法

1．最低价成交法。在符合比选需求，经评审小组评审，资质符合，质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的投标单位确定为中标单位；若报价最低的投标单位有两个及以上相同，则采取抓阄的方式确定中标单位。

2．本项目分包一最高限价为人民币6万元整，分包二最高限价为人民币2万元整，超过该价为废标。

（七）成交结果公示：成交结果在重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官方网站：www.cqypyy.com或公示栏上公示，公示时间为3个工作日。中标单位须在收到中标通知书5个工作日内与我中心签订合同。

（八）其它要求

1．该项目不得进行任何形式的分包及转包。

2．业主单位不统一组织参选单位现场踏勘。参选单位自行踏勘现场，业主提供必要的协助。

3．比选申请人在收到比选文件及附件后，应仔细检查所有内容，如有残缺或文字表述不清应立即与业主联系重新索取比选文件，如认为比选文件可能出现歧义或理解、上偏差的内容应在参选前与业主充分沟通，比选单位参选视为对比选文件已充分认知，对业主工作要求已完全了解。

4．参选文件中所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

5．参选人须按时递交参选文件，其参选才被接受。

6．参选人法定代表人或其授权代表参加比选会时须携带有效身份证明原件。

（九）比选保证金和履约保证金：不缴纳。

三、其他

本次比选应有三家或三家以上有效投标单位参与，若经我中心“评审小组”认定符合本比选文件要求的投标单位少于三家时，本次竞争性比选流标，由我中心择日重新组织比选招标。

四、本比选文件的解释以我中心的解释为准。

五、有关计划时间安排

	1
	比选公告
	拟参与比选的供应商，请在2020年 11月3日08:30至2020年 11月5日17:00前在重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官方网站：www.cqypyy.com下载查看比选文件。

	2
	现场踏勘
	自行踏勘

	3
	参选文件递交
	时间：2020年11月6日10:30-11:00
地点：一品街道社区卫生服务中心8楼一会议室 
重庆市巴南区一品街道正街16号

联系人：熊老师     电话：15223018494

	4
	评审时间
	2020年 11月6日11:00


重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心
重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目岩土工程勘察、地质灾害危险性评估服务竞争性比选
参选文件

参选人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年   月   日
目录
一、报价函
二、法定代表人授权委托书
三、法定代表人身份证明
四、营业执照、资质证明（提供复印件资料必须加盖单位鲜章）
五、岩土工程勘察、地质灾害危险性评估响应文件服务服务建议书（参选人自行编制）
六、参选人认为应提交的其他资料

一、报价函

致                ：
1.根据已收到的重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目岩土工程勘察、地质灾害危险性评估服务的竞争性比选文件，我单位经现场考察并研究上述项目竞争性比选文件的全部内容及相关资料后，愿意对包一以人民币(大写)          元(¥     元)的总价(包干)、对包二以人民币(大写)          元(¥     元)的总价(包干)，按上述竞争性比选文件及合同条件、技术规范条件承包该项工作。

2.一旦我方中选，我方保证在委托单位下达通知1天内开始工作，并按行业及相关部门文件及规范要求的质量和进度完成全部工作。

3.我方同意所递交的参选文件在竞争性比选文件规定的参选有效期内有效，我方将受此约束。

4.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和我方的参选文件将构成约束我们双方的合同。

5.如中选我方承诺按相关规定派驻专业的人员进行项目初步调查。

参选人：(盖章)

单位地址：.

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章或签章)

电话：
传真：
日期：  年  月  日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      ( 姓名)系         (参选单位名称)的法定代表人，现授权         （姓名）（以下称“授权代表”），以本公司的名义参加重庆市巴南区中西医结合眼科医院业务配套用房改扩建工程项目岩土工程勘察、地质灾害危险性评估服务竞争性谈判活动，授权代表在响应、评审及合同谈判过程中所签署的一切文件和所处理与之有关的一切事务均为合法有效。

在撤销授权的书面通知到达贵方以前，本授权书一直有效。授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权代表无权转委托。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

参选人：(盖单位章)

法定代表人：(签字)

身份证号码：

委托代理人：(签字)

身份证号码：

日期：   年  月  日

（附：法定代表人身份证明及代理人身份证复印件）
三、法定代表人身份证明书

项目名称：                             
致：                             （采购单位名称）

（法定代表人姓名）             在（参选人名称）             任（职务名称）             职务，是（参选人名称）            的法定代表人。
特此证明。

（参选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

四、营业执照、资质证明（提供复印件资料必须加盖单位鲜章）

五、岩土工程勘察、地质灾害危险性评估响应文件服务服务建议书（参选人自行编制）
六、参选人认为应提交的其他资料

- 16 -
- 5 -

