重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

询价文书

项目编号：BNYPYY20210014

- 采购项目

重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心CT、DR、数字胃肠机维保服务项目，采购编号BNYPYY20210014，最高限价为人民币15万元，服务期限3年。

上述项目实施内容及相关要求详见“附件2”。

二、采购方式

询价采购

三、有关说明

（一）询价文书获取方式

拟参与询价的供应商，请在2021年8月28日至2021年9月1日在重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官网（www.cqypyy.com）下载或院内公示栏查看总务科处领取询价文书。

（二）报名方式

该项目只在询价当天2021年9月2日9：00 —9：30集中报名，并与接受询价文件同步进行。该项目不接受其他方式报名。

（三）询价文件递交时间：2021年9月2日9：00 —9：30。超时不再接收。

（四）询价采购地点：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心（重庆市巴南区一品街道正街16号、农商行斜对面）。

（五）询价采购时间：2021年9月 2日北京时间9：30。

（六）报名时间、询价文件接受时间以重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心接标室时钟显示时间为准。

（七）供应商须按时递交询价文件，其询价才被接受。

（八）供应商法定代表人或其授权代表参加开标会时须携带有效身份证明原件。

四、询价有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询价中同时参与询价。

（二）本项目的询价公告、补遗文件（如果有）一律在重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官网（www.cqypyy.com）或院内公示栏上发布，请各供应商注意关注查看；无论供应商关注查看与否，均视同供应商已知晓本项目询价公告、补遗文件（如果有）的内容。

（五）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的服务，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：成交供应商提供的服务必须符合行业标准。如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

六、商务条款

（一）实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

合同签订之日起，对采购方的CT、DR、数字胃肠机进行为期三年的技术维保服务。

2.地点

采购人指定地点。

（二）付款方式

合同签订后，维保服务总费用分六次支付，每次提供维保服务半年后十五日内支付合同总金额的六分之一。付款前成交供应商需提交合规有限的发票。

（三）其他

1.供应商必须在询价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文书其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

七、询价文件制作要求

供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询价文书中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询价文件由资质文件、技术文件和报价文件组成，各类文件按顺序装订，然后将三类文件装入一个信封并密封。信封封面注明项目名称、采购编号、供应商名称、及不准提前启封等字样。信封的封口须加盖供应商公章或授权代表签字。未按规定密封可能导致询价文件被拒绝接收。询价文件制作要求如下：

（一）资质文件部分

1．基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一的投标单位请附上情况说明，格式自定）；供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述（2）-（5）项检查内容：供应商提供诚信声明（格式附后）。

2．特定资格条件

营业执照范围须包含医疗器械、设备维修或技术服务（原件备查）。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

（二）技术文件部分

1.供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2.投标服务与采购服务技术方案差异表（应对技术方案中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码）；

3. 技术方案中要求的其他必要资料。

（三）报价文件部分

1. 询价一览表

2. 分项明细报价表

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询价服务进行报价。报价要求为：

（1）对项目的报价应填报《询价一览表》和《分项报价明细表》(按照附件格式填写)。

（2）本次报价数量以询价文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（3）本次报价应是成交价不变的包干价，报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按“附件1”格式填写密封后递交，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

严重偏离市场平均价格的报价不被接受。

八、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询价文书资质文件内容要求的）；

（二）询价文件未密封的；

（三）询价文件逾期送达的；

（四）询价文件与询价文书实质性要求有严重背离的；

（五）没有按照询价文书要求由询价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（六）报价超过最高限价的；

（七）询价文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（八）未完全响应本询价文书技术方案及商务条款的；

（九）询价文件有多个投报方案或报价的；

（十）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询价中同时参与询价的；

（十一）询价文件附有采购人不能接受的条件。

九、成交供应商的确定

（一）成交方法：最低价成交法。在符合采购需求，质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商；若报价最低的供应商有两个及以上相同，则采取抓阄的方式确定成交供应商。

（二）若成交供应商无故放弃成交资格，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由成交供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。成交供应商放弃成交资格后，排名其后第一位的供应商报价不高于原成交供应商5%的，可以确定其为成交供应商；否则应重新组织采购。

（三）结果公示：成交结果在重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官网（www.cqypyy.com）或院内公示栏上发布上公示，公示时间为3个工作日。公示结束发送成交通知书。

十、签订采购合同

成交供应商应在收到成交通知书后30日内，按照询价文书和其提交的询价文件与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十一、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的供应商或者对询价文书作实质响应的供应商不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十二、重新询价

（一）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（二）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（三）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，我中心将重新组织询价。

十三、二次询价和不再询价

（一）重新询价后投标人仍少于三个，按法定程序开标和评标，确定中标人；

（二）经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的货物和服务类项目，经院办公会批准后不再进行公开询价。

十四、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询价小组（评审委员会），负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

十五、采购人

重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

地  址：重庆市巴南区一品街道正街16号

联系人：熊老师  联系电话：15223018494

附件：1、询价文件格式目录

2、技术方案

3、合同范本

重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

2020年8月19日

附件1：询价文件格式

1、询价文件信封封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

不准在   年   月   日北京时间       前启封

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

2.询价文件资质部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

资质文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

3.询价文件资质部分目录

资质文件目录

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书

（五）法定代表人授权委托书

（六）诚信声明

（七）营业执照范围须包含医疗器械、设备维修或技术服务（原件备查）

4.询价文件资质部分内容及格式

（一）营业执照复印件（加盖鲜章），若三证合一请提供情况说明。

（二）税务登记证复印件（加盖鲜章）

（三）组织机构代码证复印件（加盖鲜章）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购单位名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购单位名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权                                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）营业执照范围须包含医疗器械、设备维修或技术服务（原件备查）

5.询价文件技术部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

技术文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

6.询价文件技术部分目录

技术文件目录

（一）供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

（二）投标服务与采购服务技术方案差异表（应对技术方案中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码）；

（三）技术方案中要求的其他必要资料。

7.询价文件技术部分内容及格式

（一）供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等（格式自定）

（二）投标与询价服务技术方案差异表

项目名称：

采购项目编号：

| 项目名称 | 采购需求 | 差异或响应 | 差异说明 | 询价文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应对技术方案中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术方案优于询价文件要求的在“差异原因”处填写正偏离；相应技术方案低于询价文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。

（三）技术方案中要求的其他必要资料。

8.询价文件报价部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

报价文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

9.询价文件技术部分目录

报价文件目录

（一）询价一览表

（二）分项报价明细表

10.询价文件技术部分内容及格式

（一）询价一览表

项目名称：

采购项目编号：

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 服务期限 |
| 供应商投报总价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 备注： |  |

供应商：                               供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

说明：询价一览表在询价采购会上当众宣读，务必填写清楚、准确无误。

（二）分项报价明细表

项目名称：

采购项目编号：

| 项目名称 | 服务项目 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 （人民币） | 大写： 小写： |  |  |  |

供应商：                                供应商法人授权代表：

（公章）                                      （签名）

年    月     日

备注：按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的作无效报价处理。

附件2：

重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

CT、DR、数字胃肠机维保服务技术方案

一、项目基本情况

1．采购人：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

2．项目名称： CT、DR、数字胃肠机维保服务。

二、设备概况

1．CT：飞利浦CT，MX16-slice

2．DR：万东/新东方1000MD

3．胃肠机：万东数字胃肠机HF52-2A

三、特定资格条件

营业执照范围须包含医疗器械维修（原件备查）。

四、服务内容

1．保养服务：每年提供不少于4次维修保养与检测服务，包含机器深度清洁、各项性能测试及校准、必要的机械或电气检查、非紧急性的补救保修、隐患排查预警。

2．安全检查：每年提供2次设备安全性能的检测并出具报告，包括外电源、设备内部电路，地线检查，以保证使用安全。

3．免费提供维修技术支持服务：每年为采购人提供不限次数的现场排查检修和电话技术指导（包含工程师所有维修中发生的差旅费、工时费、技术服务费等）。

4．单次维修3000元以下的配件费由承保方承担。3000元及以下配件明细表附后。

5．保修时间：全天24小时，全年无假日。

6．响应时间：在接到采购人保修电话后即时响应，12小时内到达采购人场地进行维修；90%备件可当天到达现场。

7．开机率：保证年开机率大于98%，按全年365天计算。

8．维修内容包含：系统及软件的升级、软件的安装、系统调试、数据备份、硬件诊断等无需备件的相关技术服务。

9．全年维修保养的工单制定成册交采购人保存。

五、特殊要求

1．坏零备件更换后如采购人有特殊要求的，须交由采购人。

2．如需更换价值超过3000元零配件时，采购人对维修方案有异议的须请第三方维保公司对故障内容及处理方案进行再次确认。确认后采购人进行询价且经双方确认配件金额后方可进行更换，如出现承保方小故障大修等问题采购人有权单方面解除合同，且承保方承担相应经济责任。

3．如承保方未按服务要求提供维保服务，单次处罚1000元（在合同总金额中扣除），如出现此情况三次以上（含三次）以致影响医院正常运行，采购人有权单方取消承保方维保资格且余下合同金额不予支付及以后投标资格。

4．因维修技术、维修操作问题导致机器损坏的，所造成的一切损失由承保方承担。

5．如开机率未达到98%（由采购人采购零配件除外），每下降1%扣除1000元（在合同总金额中扣除）。

六、商务条款

1．服务期限：三年。

2．付款方式：合同签订后提供维保服务半年后支付总合同金额的50%，余下50%合同期满一次性支付。

3000元及以下配件明细表

| 组件 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 同步带 | 2128XL037 | 条 |
| 同步齿形带 | 2. 5*230*195 | 条 |
| 多楔带 | K420*3 | 条 |
| 普通V带 | 0型670目(三角带) | 条 |
| 电位器 | 22MM3W10TURNWWPOT- 10K (4607256) | 支 |
| 线绕电位器 | WX74A-3W-1K | 支 |
| 十向开关(加速) | 332-105 | 支 |
| 轴承 | NUP 205E进口 | 套 |
| 开关电源 | SYN-60-3L (5V/1A，+12V/3A，-12V/0.8A) | 只 |
| 直流开关电源 | 15V4A -​15V2A 24V2A | 个 |
| 电源盒 | 24V2A 12V2A | 个 |
| 开关电源盒(DR机组) | SYN-150-3L (24V/2A) | 个 |
| 50Amp线电源保险 | 53801011 (西) Sedecal | 支 |
| 限时器 | 常规 | 支 |
| 变压器T1 | F146. 6. 60. 1.2 | 件 |
| 电源变压器 | F195. 9.4A.1A | 件 |
| 灯丝变压器 | F194.1.1.2.7.2 | 件 |
| 低压变压器 | F167.1. 1.3-5A | 件 |
| 半导体晶闸管 | 3CT3KC | 支 |
| 程控器电池 | FBTO 30A | 个 |
| 串口线 | PB9/MD6M/20 | 条 |
| 钢丝绳合件 | F22. 2C-4C | 件 |
| 光电灯变压器 | F146. 1. 22A- 10A | 件 |
| 光电藕合器件 | TP806 | 支 |
| 高压插头/插座 | 国标 | 只 |
| 高压整流硅堆 | 2DL 0.5A/180KV | 支 |
| 曝光手闸 | / | 个 |
| 脚闸 | JZ-I型 | 个 |
| 空气开关 | Merlin Gerin Multi 9 C65N C6 | 个 |
| 床限位开关 | Z-15GQ22-B | 个 |
| 机盖检测开关 | D2D-2000 10A250V | 个 |
| 24V电源模块 | SP-500-24 | 块 |
| 5V电源模块 | S-50-5 5V/10A/50W | 块 |
| 旋转按钮 | / | 个 |
| 导热硅脂 | X-23-7921-5 | 支 |
| CPU散热风扇 | AUB0712MB | 个 |
| 接线柱 | / | 个 |

附件3：

维保服务合同（模板）

（采购项目编号：           ）

甲方（需方）：__________________________计价单位：____________

乙方（供方）：__________________________计量单位：____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的服务完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及服务内容如下： |  |  |  |  |  |  |
| 二、付款方式： （严格按照询价文书约定方式罗列） |  |  |  |  |  |  |
| 三、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》、《询价文书》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他约定事项： - 询价文书及其补遗书、询价文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 - 本合同一式肆份，甲方三份、乙方一份，均具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 法人： 分管院长： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：