重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心                            竞争性比选文件


竞争性比选文件
（综合评分）
采购项目编号：BNYPYY2023010

采购项目名称：第三方托管医院污水处理运营服务
采购人：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

二〇二三年八月

第一篇 采购邀请书
我中心对第三方托管医院污水处理运营服务项目进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参与比选。

一、比选内容

	采购项目名称
	最高限价

（万元）
	服务期限
	成交供应商数量（名）
	备注

	第三方托管医院污水处理运营服务
	7.5
	1年
	1
	


二、资金来源

自筹资金。
三、供应商资格条件

（一）一般资质文件内容要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照（复印件）、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

2.提供缴纳税收和社会保障资金的相应佐证材料；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述1-2项提供相应复印件并盖鲜章，第2项检查时如有授权的须提供被授权人在职证明（即提供最近3个月及以上社保连续缴费复印件且盖章）。3-5项检查内容：供应商提供诚信声明；第5项还须提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”查询结果（必须包括供应商股东及出资信息、主要人员信息）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果以及信用巴南网（http://banan.hlxy.com/）信用查询结果。上述网站查询结果须提供网页打印件并加盖供应商公章，网页打印件上还须体现查询时间（查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间前）。

以上所有证照必须在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章；函件必须为加盖鲜章的原件；网站查询结果网页打印件须加盖供应商公章。

（二）特定资格条件

须提供污水处理或水污染治理相关资质。
四、采购有关说明

（一）比选文书获取方式 

拟参与比选的供应商，请在2023年8月22日至2023年8月24日前到重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官网（http://www.cqypyy.com）下载领取比选文件。

（二）报名方式

该项目只在比选当天2023年8月25日10：30 —11：00集中报名，并与接收投标文件同步进行。该项目不接受其他方式报名。

（三）投标文件递交时间：2023年8月25日10：30 —11：00。超时不再接收。

（四）比选地点：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心8楼小会议室（重庆市巴南区一品街道正街16号、农商行斜对面）。

（五）比选时间：2023年8月25日北京时间11：00。

（六）报名时间、投标文件接收时间以北京时间为准。

（七）供应商须按时递交投标文件，其参与比选才被接受。

（八）供应商法定代表人或其授权代表参加开标会时须携带有效身份证明原件。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为响应无效。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，同一品牌有多家供应商参加比选，只能按照一家供应商计算，最终评审得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格。

（四）本项目的比选公告、比选文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官网（www.cqypyy.com）或院内公示栏上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目比选公告、比选文书、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过投标文件接收截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（六）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与比选。

（八）本项目不接受合同分包。

六、联系方式

采购人：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

联系人：穆老师 熊老师
电  话：023-66480060

地  址：重庆市巴南区一品街道正街16号

第二篇 采购项目技术需求
一、项目概述 

（一）项目名称：一品街道社区卫生服务中心第三方托管医院污水处理运营服务。

（二）处理规模：60m3/d。

（三）达标排放标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。

（四）工艺流程：医疗废水—机械格栅—调节池—生物接触氧化池—沉淀池—消毒池—脱氯池—达标排放。

 二、服务方案 

（一）运营服务托管方按照生态环境部门、卫生健康部门等要求,出水指标严格按重庆地方标准《 水污染物综合排放标准》（DB11／307-2013）以及《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）预处理标准进行废水排放、污泥控制与处置，出水水质达到环保要求，提供完整的运行值守记录及药物投放记录，交由采购方存档备查，随时迎接各部门督导检查，确保水质合格达标、运行管理规范。 

（二）提供设备以及系统运维服务，按次记录，每月提供设备维护服务记录，交由采购方存档备查。 

（三）现场踏勘：投标人自行前往项目运营现场踏勘并了解项目及设备实际情况，在投标报价中须考虑运营服务过程中须投入的人员、消毒药品（或试剂）、处理设备及仪器、办公设备设施等内容（除现有配置外的设备由运营方根据需求自行添加），合同期内污水处理托管运营服务费不予调整。 

三、运营内容  

（一）服务期内污水处理运营托管包含但不限于以下内容：

1.污水处理站整体运营管理和保障，各项运行档案、操作规程、应急预案、信息公示等；

2.运行设备的养护、维修及相关记录；

3.所有运行所需的絮凝剂、耗材等消毒药品；

4.各类办公用品、工具、防护用品等；

5.自行监测（出具检测报告或相应结果）并登记；

6.提供管理人员和操作人员，以及维护保养以及应急处理时，需要协助的各类技术人员；

7.运行方案拟定、年（季）度执行报告、年度自行监测计划方案等；

8.做好各项迎检，及时与生态环境等部门对接工作，按要求提供各项数据、资料、文件等上报以及整改工作；

9.污水站运营时所需的水、电及费用由院方承担；

10.污水处理站各类应急突发事件处理等。

（二）所有设备日常维护、维修、更换包含在托管范围内（除外污水池专业清掏、第三方机构定期监测服务）。 

四、运营要求 

（一）污水处理站运营所需的检测试剂等，由运行方采购、提供，所提供的的所有物质需提供产品合格证和检验报告。 

（二）负责设备、设施的日常维护、保养和检修工作，保持污水处理设备、设施的正常运转，保证水质达标排放。 

（三）进、出水水质监测要求：

1.运营方自检：运营单位按照国家对各污水处理厂运营管理相关规定对进出水进行自检，并整理形成档案，以备环保和主管部门检查；

2.生态环境部门监测：按国家有关规定进行监测（强制监测）；

3.将相关监测数据登记在册，定期汇总实验记录上报医院，保证污水排放符合《医疗机构污水排放标准》的预处理标准。

4.相关检测需同时满足《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）的要求。 

（四）在日常运营工作中，应充分考虑环境影响，保持地面和设备表面清洁，维护良好周边的环境。 

（五）应建立运行管理制度、设备操作规范及危险品管理等相关制度并统一定制上墙。 

（六）为保证保持污水处理设备、设施24小时正常运转，污水处理系统运行期间要督促操作人员认真巡回检查，负责设备、设施的日常维护、保养和检修工作，并做记录，形成设备巡检以及维护记录台账档案，发现异常情况及时妥善处理、汇报。 

（七）负责与市环保部门的业务联系，做好环保部门检查时的接待以及整改工作，以及相关数据、方案和报告的上报工作。 

（八）制定完善的应急预案，如若污水站出现停电，停机维护，出水异常等情况，应立即采取应急处理措施，保证正常排放，并及时向院方相关部门汇报。 

（九）运营方需按规范要求完成运营服务，在运营期间确保污水达标排放，如因运营维护质量原因造成的排放水质不达标被行政处罚等 ，造成的一切责任和处罚费用由运营方承担。
（十）运营方负责运营期间人、材、物的安全防范和意外情况的应急处理，承担一切安全责任。 

（十一）运营方制定项目接收方案和运营期满时项目设施无偿移交方案应交给采购方，并按方案实施。 

五、污水处理站运营管理考核办法

（1）运营单位在合同期内必须接受采购人其它机关科室的管理与考核。

（2）污水站自承包之日起应按合同要求对医院污水站工作人员进行指导。
（3）污水站处理设施自交接托管运营起，必须保证正常运行，不得无故停运，否则对运营单位罚款500元。

（4）在工艺设计范围内生活污水、医疗废水不经处理不得任意排放。若发现不经处理直接外排一次，对运营单位罚款罚款500元。

（5）运营单位应指导污水处理站工作人员定期对进、 出口污水进行监测， 及时掌握污水处理情况，发现出口超标或有害物质，应及时汇报主管部门并采取相应措施。若超标排放，而没有积极采取措施时，处罚运营单位500元。

（6）污水处理设施运行情况必须由现场操作人员逐日每班记录，建立完整的台帐，建立准确的报表。每缺一次，处罚运营单位 20 元。

（7）污水处理人员必须严格执行操作规程，加强日常维护、保养，提高设备完好率，保证设备正常安全运转，杜绝污水外溢，环保设备完好率应达到 98%以上，设施运转率为100%，不达要求，处罚运营单位200元。

（8）设备需检修或清洗时，必须保证在污水不外排的情况下进行。若必须外排，须提前向有关部门写出书面申请，详细述明理由，经有关部门请示上级批准后方可进行，否则追究运营单位责任，罚款500元。

（9）污水处理站应每月至少组织一次安全检查，设置安全管理机构与人员建立安全生产制度、安全操作规程和安全管理体系，无检查记录罚款50元/次；工作人员在岗位期间遵守安全操作规程，穿戴劳保用品，做好安全防范工作，否则罚款20元。

（10）有完善的工艺运行管理制度、操作规程和岗位责任制度，不完善、不完整的罚款50元；因未及时调节进水量和投药量，导致混凝沉淀池负荷不均匀，絮体状况不好罚款100元。

（11）生产现场卫生状况差，有杂物罚款10 元；生产岗位物品未按照定置定位要求堆放整齐罚款10元；各种线路未按规定排放整齐，标志不明显罚款 10元。

（12）如发现自来水用完不即时关闭，处罚运营单位50元。
第三篇 采购项目商务需求

一、服务期、服务地点、验收方式、考核标准和退出机制

（一）服务期

本项目服务期一年，自合同签订之日起。

（二）服务地点

重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心（巴南区一品街道正街16号）。

（三）验收方式

按照国家产品相关规定验收。

二、报价方式

本次报价为包干价。包括但不限于完成本项目所需的服务费、人工费及药剂、技术资料、运输、安装、调试、税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等保障污水处理站正常运行的所有费用等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、付款方式

合同签订后，供应商按合同履行职责，采购方每月结算费用一次（即合同总金额的十二分之一费用），服务方提供正式发票后次月10号前支付上月托管运营服务费。

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 比选程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止

一、比选程序及方法

（一）竞争性比选按比选文件规定的开标时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞争性比选。

（三）符合性检查。依据比选文件的规定，从投标应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。

（四）评审小组采用综合评分法对合格的供应商的投标文件进行综合评分。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（五）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况，确定评审总得分最高的供应商为成交供应商。若供应商的评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序确定。评审得分且投标报价相同的，按照技术部分得分高低顺序确定。以上都相同的，按商务部分得分高低顺序确定。

二、评审标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价部分

(30%）
	30分
	满足资格性、符合性要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（基准价/报价）×价格权重×100（按四舍五入法保留小数点后两位）
	充分考虑因政策变化造成的人力、物力的成本增加， 合同期内不得再增加任何费用。

	2
	技术部分

（50%）
	50分
	1.日常运营实施总体方案及详细说明， 以及对项目现实际运营状况解决的方案。优得10分；良得5-8分；一般得 1-3 分；没有得0分。（共10分）
	采购人评标人员根据提供的方案，

 对各供应商提供的书面方案进行横向比较后综合评分，最终以平均分为准（保留小数后两位）。

	
	
	
	2.对污水设备设施的维护方案科学规范，检修计划安排合理，满足运营需要。优得8分；良得4-6分；一般得1-3分；没有得0分。（共8分）
	

	
	
	
	3.根据环保要求对医院污水处理站提供日常管理及增值服务方案。优得8分；良得4-6分；一般得1-3分；没有得0分。（共8分）
	

	
	
	
	4.对人员培训、应急处置2小时内响应的措施等。优得8分； 良得4-6分；一般得1-3分；没有得0分。（共8分）
	

	
	
	
	5.应急预案包括制定污水处理设施应急预案和意外事故应急机制和紧急处理预案。优得8分； 良得4-6分；一般得1-3分；没有得0分。（共8分）
	

	
	
	
	6.合同终止后移交内容包括明确运营期满后的资料、档案、设备的移交以及移交工作对接承诺。优得8分； 良得4-6分；一般得1-3分；没有得0分。（共8分）
	

	3
	商务部分（20%）
	20分
	1.投标人具有企业信用或企业资信等级证书、服务诚信或示范单位证书、重合同守信用证书、诚信经理人证书、诚信企业家证书、企业信用评价证书，每提供一个证书的得1分。（共2分）
2.提供公共环境消毒杀菌保洁企业服务资质证书、化粪池清掏企业服务资质证书、废水处理运营服务企业资质证书、水域治理清洁治理企业服务资质证书，提供一项得2分。（共6分）

3.提供水处理工程师证一名， 在线检测技术员一名，污水处理工证书一名，每提供一项可得2 分。（共6分）
	所有人员需提供最近3个月及以上社保连续缴费证明材料，并加盖供应商公章。

	
	
	
	4.投标人自 2020 年以来具有类似医疗机构污水处理服务业绩的合同项目 ，每提供一个得 2 分，（共6分）
	提供合同复印件并加盖鲜章。


三、响应无效

供应商发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其投标文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的。

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选。

（三）供应商所提交的投标文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章。

（四）供应商的报价超过最高限价的。

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与比选。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的。

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。

（八）供应商的服务期、质量保证期及比选有效期不满足比选文件要求的。

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

第五篇 供应商须知
一、比选要求

（一）投标文件

1.供应商应当按照比选文件的要求编制投标文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.投标文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

3.投标文件只需一份正本，无需副本。

4.按比选要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

5.投标文件应密封后进行报名提交，应在封套上注明项目名称、供应商名称，封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。
（二）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为供应商的资格。

（三）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与竞选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

二、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官网（www.cqypyy.com））上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

三、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为比选小组（评审委员会），负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

四、签订合同

成交供应商应在成交通知书发出之日起20日内与采购人签订采购合同。成交供应商无故逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，将取消其成交资格，并记入采购不良记录。

第六篇 第三方托管医院污水处理运营服务合同（模板）
（采购项目编号：           ）

甲方（需方）：__________________________计价单位：____________

乙方（供方）：__________________________计量单位：____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	项目名称
	项目内容
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的服务完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及服务内容如下：



	二、付款方式：

（严格按照询价文书约定方式罗列）

	三、违约责任：

按《合同法》、《政府采购法》、《询价文书》执行，或按双方约定。

	四、其他约定事项：

1.询价文书及其补遗书、询价文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。

3.本合同一式肆份，甲方三份、乙方一份，均具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

法人：

分管院长：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇 投标文件编制要求

一、经济部分

（一）比选报价函

（二）分项报价明细表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）书面方案

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）诚信声明（格式）

（五）特定资格条件证明文件（如果有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）比选报价函

比选报价函

重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心：

我方收到____________________________（采购项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目采购内容及相关服务，比选报价为人民币大写：          元每年，人民币小写：          元/年。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份。

3.我方承诺：本次竞争性比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                 传真：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价明细表

分项报价明细表

采购项目名称：

单位：元

	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	12
	总计
	


供应商：                             法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年   月   日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

技术响应偏离表

对于比选文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	采购项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年  月  日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 采购项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）书面方案（格式自定，建议按照评审标准技术部分内容编写）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	采购项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                               法定代表人授权代表：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 采购项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.响应情况栏中应当注明具体内容。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：            
致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

被授权人电话：XXXXXXX    

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）诚信声明（格式）
诚信声明
致（采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件（如果有）

五、其他与项目有关的资料（自附）

PAGE  
- 2 -

